## Sheet1
Katedra za mikrobiologiju
Redni broj | Naziv uređaja | Proizvođač | Prostorija | Komentar
1 | zamrzivač na -20°C | GORENJE ( Slovenija) | 20A/IV
2 | frižider | GORENJE (Slovenija) | 20A/IV
3 | frižider | GORENJE (Slovenija) | 20A/IV
4 | frižider | OBOD (Crna Gora) | 20A/IV
5 | suvi sterilizator | MEMMERT (Nemacka) | 20A/IV
6 | suvi sterilizator | BINDER, (Nemacka) | 20A/IV
7 | vorteks | IKA(Nemacka) | 20A/IV
8 | vorteks | IKA(Nemacka) | 20A/IV
9 | vodeno kupatilo | SUTJESKA (Srbija) | 20A/IV
10 | autoklav | FEDEGARI (Italija) | 20A/IV | aparat koji je pod pritiskom
11 | autoklav | SUTJESKA (Srbija) | 20A/IV | aparat koji je pod pritiskom
12 | autoklav | SUTJESKA (Srbija) | 20A/IV | aparat koji je pod pritiskom
13 | mašina za sudove | ELEKTROLUX (Svedska) | 20B/IV
14 | destilator | SUTJESKA (Srbija) | 20B/IV
15 | termostat | BINDER (Nemacka) | 19/IV
16 | zamrzivač na -86°C (deep freezer) | NEW BRUNSWICK (Nemačka) | 7/prizemlje | uređaj sa CO2 back up sistem
17 | fluorescentni mikroskop | OLYMPUS (Japan) | 19/IV
18 | lupa | OLYMPUS (Japan) | 19/IV
19 | uparivač (rotary evaporator) | BUCHI (Švajcarska) | 19/IV
20 | liofilizator (freeze dryer) | CHRIST (Nemačka) | 19/IV | potrebno ulje za vacuum pumpu
21 | mešalica | THERMO SCIENTIFIC (USA) | 19/IV
22 | mešalica | HELDOLPH (Nemačka) | 19/IV
23 | sonikator | BRANSONIC (USA) | 19/IV
24 | oksimetar | INO LAB (Nemačka) | 19/IV
25 | vaccum pumpa | BUCHI (Švajcarska) | 19/IV
26 | centrifuga | EPPENDORF (Nemačka) | 18A/IV
27 | centrifuga | TEHNICA (Slovenija) | 18A/IV
28 | ph metar | INO LAB (Nemačka) | 18A/IV
29 | mešalica | VELP SCIENTIFICA (Italija) | 18A/IV
30 | vaga | SCALTEC (Nemačka) | 18B/IV
31 | vaga | SARTORIUS (Nemačka) | 18B/IV
32 | analitička vaga | OHAUS (USA) | 18B/IV
33 | termostat | INSTRUMENTARIJA (Hrvatska) | 17/IV
34 | termostat | SUTJESKA (Srbija) | 17/IV
35 | vakum pumpa | ROSH (Izrael) | 17/IV
36 | zamrzivač na -20°C | GORENJE (Slovenija) | 17/IV
37 | vodeno kupatilo | SUTJESKA (Srbija) | 17/IV
38 | vorteks | IKA GENIUS (Nemačka) | 17/IV
39 | densitometer | BIOSAN (Letonija) | 17/IV
40 | laminar | EHRET (Nemačka) | 17/IV | UV lampa u sklopu laminara, zaštititi oči
41 | laminar | GELAIRE (Australija) | 16B/IV | UV lampa u sklopu laminara, zaštititi oči
42 | fotometar | THERMO SCIENTIFIC (USA) | 15/IV
43 | transiluminator | BIOMETRA (Nemačka) | 15/IV
44 | thermocycler | BIOMETRA (Nemačka) | 15/IV
45 | centrifuga | EPPENDORF (Nemačka) | 15/IV
46 | centrifuga | BIOSAN (Letonija) | 15/IV
47 | vaga | SUOFEI (Kina) | 15/IV
48 | homogenizator | BENCHMARK SCIENTIFIC (Nemačka) | 15/IV
49 | uredjaj za elektroforezu | BIOMETRA (Letonija) | 15/IV
50 | termoblok | IKA (Nemačka) | 15/IV
51 | frižider | SAMSUNG (Južna Koreja) | 15/IV
52 | frižider | LTH(Slovenija) | hodnik/IV
53 | termostat | SUTJESKA (Srbija) | hodnik/IV
54 | termostat | SUTJESKA (Srbija) | hodnik/IV
55 | termostat | SUTJESKA (Srbija) | hodnik/IV
56 | termostat | SUTJESKA (Srbija) | hodnik/IV
57 | termostat | SUTJESKA (Srbija) | hodnik/IV
58 | laminar | ISKRA (Slovenija) | hodnik/IV
59 | zamrzivač na -20°C | WHIRLPOOL (SAD) | hodnik/IV